附件2

路灯低空智慧巡检试点设备采购项目

采购项目

询价函

采 购 人：青岛城市照明有限公司

日 期： 二〇二五年九月

**路灯低空智慧巡检试点设备采购项目询价函**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 青岛城市照明有限公司（以下简称“采购人”）对路灯低空智慧巡检试点设备进行询价采购，特邀请符合资质要求且有兴趣的单位参与该项目询价。如有意向，请于2025年9月10日12时之前提交询价响应文件至我单位。 | | | | |
| 项目名称 | 路灯低空智慧巡检试点设备采购项目 | | | |
| 1.采购内容：  为进一步提升青岛城市照明有限公司信息化管理水平，实现通过自动化的手段对路灯进行巡检，拟通过无人机巡检技术实现青岛市路灯管理的智能化升级，最大限度节约人力成本并提升城市照明运维效率。现对路灯低空智慧巡检试点区域进行设备采购，要求如下：  （1）硬件内容  智慧路灯及相关智能传感物联网设备，包括：气象传感器、一键报警及对讲设备、IP网络广播及应急呼叫控制中心、广角高清摄像机、水浸监测传感器、单灯控制器、网关、LED单面显示屏、光敏设备等。其中，灯杆整体造型风格应与拟安装位置周边灯杆样式协调。  无人机机场及配套设备，包括：安装配件、增强图传模块等；  无人机及配套设备，包括：无人机喊话器、无人机探照灯、增强图传模块、配套备用电池等；  智慧路灯及无人机机场组装。  （2）配套软件  具备开放接口兼容第三方系统的无人机二级平台；  与城市照明智慧运营平台的数据对接。  （3）AI智能算法  路灯异常亮灭故障识别算法模型；  与无人机二级平台及城市照明智慧运营平台的数据对接。  （4）点位选址  选取路灯编号为“环湾路1506”和“环湾路0141”两处点位作为智慧灯杆布设地点。  （5）其他：详见附件1。  2.采购控制价：48.0万元。  3.报价：报价采用全费用综合报价模式，即费用包含所有提供设备、配套设施、服务等采购内容中的全部内容。  4.询价响应文件包括：资格证明文件、项目报价、企业业绩证明资料、企业相关资质证书、实施方案及售后服务方案等。内容按附件格式，复印件均需加盖公章并装订。  5.评标方法：综合评分法。 | | | | |
| 付款方式 | | 按照合同约定 | | |
| 供货时间 | | 采购人指定时间 | | |
| 询价响应文件提交截止时间 | | 2025年9月10日14时 | | |
| 报价地点 | | 山东省青岛市市南区南京路112号 | | |
| 采购单位名称 | | 青岛城市照明有限公司 | | |
| 电子邮箱 | | qdchengshizhaoming@126.com | | |
| 采购单位联系人 | | 许经理 | 电话 | 0532-85821411 |

**路灯低空智慧巡检试点设备采购项目**

询价响应文件

供应商（盖章）：

2025年 月 日

**询价响应文件组成**

**1.资格证明文件**

（1）具有独立承担民事责任能力的企业或组织合法经营权的凭证（如营业执照、登记证书、执业许可证等）。

（2）声明函（见附表1）；

（3）信用查询情况截图；

（4）授权代理人委托书（格式自拟）；

（5）资质资格证明材料及报价人认为应介绍或者提交的资料、文件和说明。

**2.投标报价**

（1）报价函（见附表2）

（2）项目报价明细表（见附表3）；

**3.企业业绩证明资料**：报价人2023年1月1日至今（以合同签订时间为准）类似服务业绩合同（合同额均不低于本项目采购控制价），提供业绩清单（格式自拟）及合同复印件并加盖公章；

**4.企业相关资质证书；**

**5.实施方案；**

**6.售后服务方案；**

**7.本地化服务承诺书（驻场服务工时等）；**

**8.报价人认为应介绍或者提交的资料、文件和说明。**

附表1：

**声明函**

一、我方在参加路灯低空智慧巡检试点设备采购项目前3年内，在经营活动中：

1、没有重大违法记录（重大违法记录指报价人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

2、没有行贿犯罪记录（查询内容：①报价人、组织机构代码证或统一社会信用代码；②法定代表人、身份证号码；③项目负责人、身份证号码）。

二、我方在参加本项目活动前一段时间内具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

三、我方具有履行合同所必需的专业技术能力与服务能力。

四、我方与其他投标供应商之间不存在控股、管理等关联关系。

若以上声明不实，我方自愿承担一切法律后果。

供应商名称（盖章）

日期： 年 月 日

附表2：

**报价函**

青岛城市照明有限公司：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址 。

我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（采购项目名称）的报价，为此，我方就本次报价有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细审查全部询价函，同意询价函的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

3、若成交，我方将按照询价函规定履行合同责任和义务，报价费用包含项目所有费用。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司以及其附属机构没有任何联系。

5、响应文件自开标日起有效期为60日。

6、以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果。

供应商全称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日 期：

附表3：

**项目报价明细表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备（或配套内容）名称 | 品牌及规格型号 | 价格（元） | 数量 | 合计（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
| 合计总报价（元） | |  | | | |

供应商名称（盖章）：

供应商法定代表人或者被授权代表（签字）：

日期： 年 月 日